LK 3. Impedansi Urutan dan Jala-jala Urutan

- Sub-CPMK 3 : Mahasiswa dapat menganalisis Impedansi Urutan dan Jala – jala Urutan gangguan tidak simetri bila terjadi suatu gangguan tidak simetri pada salah satu bagian sistem tenaga listrik;

- Indikator :

Ketepatan dalam

- Menjelaskan dan menganalisis impedansi urutan dan jala-jala urutan dalam kondisi gangguan tidak simetri / tidak seimbang pada bagian sistem tenga listrik.

- Pengantar :

Ketiga impedasi terhadap arus-arus urutan yang berbeda-beda ini umumnya disingkat dengan istilah :

- Impedansi urutan positif dan jala-jala urutan positif.

- Impedansi urutan negatif dan jala-jala urutan negatif.

- Impedansi urutan nol dan jala-jala urutan nol

- Va1= Ea- Ia1.Z1

- Va2= - Ia2.Z2

- Va0= - Ia0.Z0

- Tugas Individu

Menganalisis jala-jala urutan positif, negative, dan urutan nol dari suatu jaringan sistem tenaga listrik.

- Solusi pemecahan kasus

Rubrik Penilaian Case Bassed Learning

Nama Mahasiswa : …………………………………….

NPM                       : …………………………………….

Mata Kuliah           :  Analisa Sistem Tenaga II

Semester               : VI A

Petunjuk : Berilah tanda ceklis (√) pada table di bawah ini!

Keterangan Skor : 	1 = kurang

2 = cukup

3 = baik

4 = sangat baik

| No. | Indikator Penilaian | Kriteria Penilaian |  |  |  | Skor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Pemahaman kasus yang harus dipecahkan |  |  |  |  |  |
| 2. | Runtut dalam langkah pemecahan kasus |  |  |  |  |  |
| 3. | Kerapihan dalam menulis pemecahan kasus |  |  |  |  |  |
| 4. | Ketepatan dalam menganalisis |  |  |  |  |  |
| 5. | Aspek dalam sistematika analisis |  |  |  |  |  |
| 6. | Kesesuaian dalam menuliskan satuan-satuan dari parameter yang diguanakan |  |  |  |  |  |
| 7. | Kesesuaian dalam penerapan persamaan- persamaan dalam analisis |  |  |  |  |  |
| 8. | Hasil akhir sesuai yang diharapkan |  |  |  |  |  |
| Jumlah Skor |  |  |  |  |  |  |
| Skor maksimal |  |  |  |  |  | 32 |
| Nilai Akhir |  |  |  |  |  |  |

Skor Maksimal : 32

Nilai akhir = (Skor Total /32) x 100