# LK 3. PERALATAN SISTEM TENAGA PADA PEMBANGKIT SAMPAI PADA PEMANFAATAN

Nilai :

Kelompok 	: ..............................

Nama Anggota	: 1. ..........................

2. ..........................

3. ..........................

Sub-CPMK 3 :

Mahasiswa dapat mengerti serta menganalisis membuat  konsep dasar sistem tenaga listrik dari pembangkit sampai pada pemanfaatan secara mandiri dan bertanggungjawab.

Indikator:

Dapat mengetahui, memahami, menganalisis dan  menjelaskan pentingnya, prinsip, cara pengendalian generator dan motor

Dasar Teori

- Peralatan Sistem Tenaga pada Pembangkit Listrik

# Boiler (Jika PLTU), Turbin, Generator, Kondensator (Jika PLTU/PLTN/Sejenisnya), Eksiter, Sistem Auxiliary (PLC, DCS, VSD, Kapasitor Bank dsb), Transformator, Panel Switch Gear dan Sistem Proteksi.

- Peralatan – Peralatan pada Sistem Transmisi Tenaga Listrik

# Transmisi merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Ruang lingkup peralatan pada sistem transmisi tenaga listrik meliputi transformator, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tengangan Tinggi (SUTT), SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi), SKTM (Saluran Kabel Tegangan Menengah), Gardu Induk (GI), Peralatan Proteksi (PMS, CB, PMT, Relay), tiang/tower dan pentanahan.

- Peralatan – Peralatan pada Sistem Distribusi Tenaga Listrik

# Sistem Distribusi berguna untuk menyalurkan energi listrik dari sumber besar ke konsumen. Sistem distribusi berfungsi sebagai pembagi atau penyalur ke beberapa pemakai. Sistem distribusi mendapat catu daya dari sistem transmisi atau gardu induk. Ruang lingkup sistem distribusi pada sistem tenagal listrik merliputi : transformator, Saluran Udara Tengangan Tinggi (SUTT), SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi), SKTM (Saluran Kabel Tegangan Menengah), Jaringan Tegangan Rendah, Gardu Induk (GI), Peralatan Proteksi  CB, PMT, Relay), tiang/tower dan pentanahan.

- Peralatan – Peralatan pada Sisi Pemanfaatan Sistem Tenaga Listrik

# Peralatan – peralatan pada sisi pemanfaatan tenaga listrik meliputi berbagai macam peralatan elektronik yang berfungsi sebagai beban, stop kontak, sakelar, kabel, circuit breaker, swich gear, dll.

- Tujuan :

- Menjelaskan dan menganalisis hal – hal yang berkaitan dengan peralatan sistem tenaga disisi pembangkit sampai pemanfaatan tenaga listrik.

- Pengerjaan Tugas

- Tugas dikerjakan dalam satu kelompok (2-3 orang).

- Memakai referensi 10 tahun terakhir.

- Tugas dibuat dalam bentuk makalah dan power point. (Makalah dibuat dengan sistemmatika (Cover, Latar Belakang, Tujuan, Materi dan Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka)

- Tugas yang dikerjakan sesuai dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya.

- Hasil Penyelesaian Tugas

| No. | Jenis Kasus | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Makalah | Isi kurang sesuai dengan topik dan sistematika makalah kurang sesuai | Isi sesuai dengan topik atau yang diharapakan, namun sistematika tidak sesuai (atau sebaliknya) | Isi sesuai topik atau yang diharapkan dan sistematika sesuai |
| 2. | Power Point | - Isi power point menarik - Informatif - mencantumkan point – point singkat sebagai sarana menjelaskan. (Ada salah satu dari 3 kriteria) | - Isi power point menarik - Informatif - mencantumkan point – point singkat sebagai sarana menjelaskan. (Ada 2 dari 3 kriteria) | - Isi power point menarik - Informatif - mencantumkan point – point singkat sebagai sarana menjelaskan. (Ada semua kriteria) |

Format Penilaian Unjuk Kinerja

Tugas PST

Kelas		  	:

Hari, tanggal	:

Materi			:

Kelompok	:

Petunjuk : Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sudah disediakan dengan pilihan 1, 2, dan 3 pada format di bawah ini.

| No | Nama Mahasiswa | Aspek yang diamati |  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Skor | Nilai Akhir Jml skor18x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan :

- Kerjasama dalam berkelompok :

- Kerjasama buruk hanya satu orang yang bekerja

- Hanya setengah dari jumlah total kelompok yang bekerja

- Semuanya bekerja dan memiliki tugas masing- masing

- Sikap ilmiah yang ditunjukkan selama kegiatan praktikum :

- Tidak menunjukkan sikap teliti, kritis, dan terbuka selama kegiatan praktikum

- Kurang menunjukkan sikap teliti, kritis, dan terbuka selama kegiatan praktikum

- Menunjukkan sikap teliti, kritis, dan terbuka selama kegiatan praktikum

- Kemampuan menjawab pertanyaan/ penguasaan materi :

- Sebagian kecil pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan benar

- Sebagian besar pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan benar

- Seluruh pertanyaan dapat dijawab dengan baik dan benar

Dosen Pengampu,

…………………………