# LK 4 PERALATAN SISTEM TENAGA PADA PEMBANGKIT SAMPAI PADA PEMANFAATAN (Case Base Learning)

Sub-CPMK 4 :

Mahasiswa mampu menjelaskan kemudian menganalisis konsep dari transmisi dan distribusi sistem tenaga listrik secara mandiri dan bertangggungjawab.

Indikator:

Mahasiswa dapat mengerti serta menganalisis membuat  konsep dasar sistem tenaga listrik dari pembangkit sampai pada pemanfaatan secara mandiri dan bertanggungjawab.

- Pengantar

- Peralatan Sistem Tenaga pada Pembangkit Listrik

# Boiler (Jika PLTU), Turbin, Generator, Kondensator (Jika PLTU/PLTN/Sejenisnya), Eksiter, Sistem Auxiliary (PLC, DCS, VSD, Kapasitor Bank dsb), Transformator, Panel Switch Gear dan Sistem Proteksi.

- Peralatan – Peralatan pada Sistem Transmisi Tenaga Listrik

# Transmisi merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Ruang lingkup peralatan pada sistem transmisi tenaga listrik meliputi transformator, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tengangan Tinggi (SUTT), SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi), SKTM (Saluran Kabel Tegangan Menengah), Gardu Induk (GI), Peralatan Proteksi (PMS, CB, PMT, Relay), tiang/tower dan pentanahan.

- Peralatan – Peralatan pada Sistem Distribusi Tenaga Listrik

# Sistem Distribusi berguna untuk menyalurkan energi listrik dari sumber besar ke konsumen. Sistem distribusi berfungsi sebagai pembagi atau penyalur ke beberapa pemakai. Sistem distribusi mendapat catu daya dari sistem transmisi atau gardu induk. Ruang lingkup sistem distribusi pada sistem tenagal listrik merliputi : transformator, Saluran Udara Tengangan Tinggi (SUTT), SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi), SKTM (Saluran Kabel Tegangan Menengah), Jaringan Tegangan Rendah, Gardu Induk (GI), Peralatan Proteksi  CB, PMT, Relay), tiang/tower dan pentanahan.

- Peralatan – Peralatan pada Sisi Pemanfaatan Sistem Tenaga Listrik

# Peralatan – peralatan pada sisi pemanfaatan tenaga listrik meliputi berbagai macam peralatan elektronik yang berfungsi sebagai beban, stop kontak, sakelar, kabel, circuit breaker, swich gear, dll.

- Tujuan  :

# Menjelaskan dan menganalisis hal – hal yang berkaitan dengan peralatan sistem tenaga disisi pembangkit sampai pemanfaatan tenaga listrik.

C.  Petunjuk :

- Tugas dikerjakan dalam satu kelompok (2-3 orang).

- Memakai referensi 10 tahun terakhir.

- Tugas dibuat dalam bentuk makalah dan power point. (Makalah dibuat dengan sistemmatika (Cover, Latar Belakang, Tujuan, Materi dan Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka)

- Tugas yang dikerjakan sesuai dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya.

FORMAT MAKALAH DAN POWER POINT

PERALATAN SISTEM TENAGA

| No | Aspek Penilaian | Skala |  |  | Perolehan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 30 | 50 |  |
| 1. | Makalah | Isi kurang sesuai dengan topik dan sistematika makalah kurang sesuai | Isi sesuai dengan topik atau yang diharapakan, namun sistematika tidak sesuai (atau sebaliknya) | Isi sesuai topik atau yang diharapkan dan sistematika sesuai |  |
| 2. | Power Point | - Isi power point menarik - Informatif - mencantumkan point – point singkat sebagai sarana menjelaskan. (Ada salah satu dari 3 kriteria) | - Isi power point menarik - Informatif - mencantumkan point – point singkat sebagai sarana menjelaskan. (Ada 2 dari 3 kriteria) | - Isi power point menarik - Informatif - mencantumkan point – point singkat sebagai sarana menjelaskan. (Ada semua kriteria) |  |

RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI LISAN

TUGAS PERALATAN SISTEM TENAGA

| No | Nama | Aspek / Dimensi Penilaian (Skor 0-100) |  |  |  |  | Jumlah Skor | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kemampuan komunikasi | Penguasaan materi | Kemampuan menjawab pertanyaan | Penggunaan alat peraga presentasi | Ketepatan menyelesaikan masalah |  |  |

Kriteria :	< 20	= sangat kurang

21-40	= kurang

41-60	= cukup

61-80 	= baik

81-100	= sangat baik