| Mata Ujian | : Sistem Listrik Industri | Cakupan Sub CPMK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Semester/ Kelas | : VII/A | Soal 1 | Sub CPMK 1 |
| Hari, tanggal | : Rabu, 15 November 2023 | Soal 2 | Sub CPMK 2 |
| Waktu | : 08.00 – 09.20 WIB (80 Menit) | Soal 3 | Sub CPMK 3 |
| Program Studi | : Teknik Elektro |  |  |
| Dosen Penguji | : Fikri Adzikri, ST., MT. |  |  |
| Sifat Ujian | : Buku Terbuka |  |  |

SOAL

- Pada sistem tenaga listrik awal mula sumber penghasil listrik adalah Pembangkit listrik, yang kemudian disalurkan ke konsumen lewat sistem transmisi dan distribusi yang diatur oleh gardu induk. Analisislah dan gambarkan perbedaan sistem listrik industri dengan sistem listrik rumah tinggal ! (Skor 35)

- Dalam Undang – Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, salah satu point yang harus dipenuhi bagi setiap pengguna peralatan – peralatan listrik termasuk didalamnya dari kalangan industri adalah wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurut anda apakah sistem instalasi listrik yang digunakan pada gambar wiring diagram dibawah sudah termasuk aman dan sesuai dengan perhitungan Standard SNI / PUIL ?. Perhitungkan!. Apa penilaian serta rekomendasi Anda, dan kesimpulannya !.   (skor 35)

Tabel KHA Kabel                                                                       Tabel Ratting CB

Analisislah berdasarkan grafik diatas jenis motor listrik yang digunakan untuk (1) konvenyor beban konstan dengan kecepatan yang bisa diubah dan (2) mesin penggiling ! (Skor 30)

Kisi2 Jawaban

| No | Indikator/ Kompetensi Dasar | Kognitif | Soal | Kisi – Kisi Jawaban |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mahasiswa Mampu Menganalisis Konsep dan Prinsip Dasar Mengenai Sistem Listrik Industri Secara Mandiri dan Bertanggungjawab Sub CPMK 1 | C4 | Pada sistem tenaga listrik awal mula sumber penghasil listrik adalah Pembangkit listrik, yang kemudian disalurkan ke konsumen lewat sistem transmisi dan distribusi yang diatur oleh gardu induk. Analisislah dan gambarkan perbedaan sistem listrik industri dengan sistem listrik rumah tinggal ! | - Menjelaskan perbedaan sistem listrik industri dengan rumah tinggal berdasarkan komponennya, tegangan kerja, daya dan beban yang digunakan. - Menggambarkan perbedaan tersebut dalam bentuk blok diagram alur instalasi listrik dari sumber listrik pada jaringan distribusi sampai ke beban. |
| 2 | Mahasiswa Dapat Merancang Desain Sekaligus Mengevaluasi Sistem Listrik Industri Secara Mandiri dan Bertanggungjawab Sub CPMK 2 | C5 | Menurut anda apakah sistem instalasi listrik yang digunakan pada gambar wiring . dibawah sudah termasuk aman sesuai dengan perhitungan Standard SNI / PUIL ? Perhitungkan dan apa kesimpulan yang diambil !. | - Perhitungan menggunakan formula yang sesuai dengan standard yang telah dipelajari. - Perhitungan didasarkan arus - arus nominal beban yang ada pada soal, untuk menghitung KHA kabel dan nilai perangkat proteksi yang sesuai. - Kriteria penilainnya sesuai, kurang sesuai dan terlalu berlebihan |
| 3 | Mahasiswa Mempunyai Kemampuan untuk Menganalisis Sistem Listrik Industri Secara Menyeluruh dengan Mandiri dan Bertanggungjawab. Sub CPMK 3 | C4 | Analisislah berdasarkan grafik diatas jenis motor listrik yang digunakan untuk (1) konvenyor beban konstan dengan kecepatan yang bisa diubah dan (2) mesin penggiling ! | - Jawaban didasarkan pada grafik yang disediakan. - Kasus (1) dan (2) semua desain bisa digunakan asalkan menggunakan perangkat tambahan VSD disesuaikan dengan karakter masing – masing motor listrik. - Kasus (2) bisa juga dijawab desain d karena kegiatan penggilingan dengan beban bervariasi dengan kecepatan yang dituntut konstan, tentu ditambah perangkat tambahan vsd. |